## Table 1
No | ZONA | SISTEMA DE AGUA POTABLE | NO. DE INFRAESTR. | TOTAL EQUIPOS |  | CAPACIDAD TOTAL INSTALADA |  | CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL | CONDICIONES ACTUALES |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | EN SERVICIO | FUERA DE SERVICIO | POBLACION ABASTECIDA
|  |  |  | BOMBA | MOTOR | LPS | H.P.
POZOS PROFUNDOS
1 | ZN | FRACC. ISSET | 1 | 1 | 1 | 15 | 30 | 15 | 1 |  | 1400 | EN PROCESO DE CONTRATACION
2 | ZN | RA. ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 15 | 30 | 15 | 1 |  | 2272 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
3 | ZN | RA. ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 10 | 1 |  | 2688 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
4 | ZO | RA. ANACLETO CANABAL 2A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 1 |  | 3000 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
5 | ZO | RA. ANACLETO CANABAL 4A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 60 | 1 |  | 567 | ESTE POZO SIGUE OPERANDO DE MANERA NORMAL
6 | ZE | RA. CORONEL TRACONIS 4A. SECC. (SAN FCO.) | 1 | 1 | 1 | 5 | 7.5 | 5 | 1 |  | 193 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
7 | ZO | RA. ESTANCIA VIEJA 2A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 1 |  | 279 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
8 | ZO | RA. GONZÁLEZ 2A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 1 |  | 1668 | COMITÉ DESINTEGRADO
9 | ZO | RA. GONZALEZ 3A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 10 | 1 |  | 828 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
10 | ZS | RA. HUASTECA 2A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 1 |  | 1928 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
11 | ZE | RA. ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECC. SECTOR SAN ANTONIO | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1 |  | 117 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
12 | ZN | RA. JOLOCHERO 2A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 1 |  | 2934 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
13 | ZE | RA. LA VUELTA (EJ. LA JAGUA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 |  | 453 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
14 | ZE | RA. LA MANGA 2A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 1 |  | 1104 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
15 | ZE | RA. LAS MATILLAS 4A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 |  | 508 | EN PROCESO DE FORMACION DE
16 | ZN | RA. LAGARTERA 1A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 20 | 40 | 20 | 1 |  | 1470 | COMITÉ DESINTEGRADO
17 | ZN | RA. LAGARTERA 2A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 1 |  | 1114 | COMITÉ DESINTEGRADO
18 | ZO | RA. LÁZARO CARDENAS 1A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 |  | 1210 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
19 | ZO | RA. LÁZARO CARDENAS 2A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 10 | 1 |  | 2268 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
20 | ZN | RA. MEDELLÍN Y MADERO 1A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 15 | 25 | 10 | 1 |  | 601 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
21 | ZN | RA. MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 20 | 60 | 30 | 1 |  | 5837 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
22 | ZS | EJ. ALVARADO SANTA IRENE 1A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 |  | 121 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
23 | ZS | EJ. ALVARADO SANTA IRENE 2A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 |  | 351 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
24 | ZN | RA. TIERRA AMARILLA 1A. SECC. | 1 | 1 | 1 | 20 | 30 | 20 | 1 |  | 1545 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
25 | ZN | RA. MIRAFLORES 1A. SECC (ARROYO GRANDE) | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |  | 600 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
26 | ZS | FRACC. 27 DE OCTUBRE | 1 | 1 | 1 | 20 | 30 | 20 | 1 |  | 4400 | NO HAY COMITÉ (NO PAGAN)
27 | ZS | FRACC. GRACIAS MEXICO | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 1 |  | 2409 | NO HAY COMITÉ (NO PAGAN)
28 | ZS | FRACC. LA VENTA | 1 | 1 | 1 | 20 | 30 | 20 | 1 |  |  | NO HAY COMITÉ (NO PAGAN)
|  | TOTAL | 28 | 28 | 28 | 289.5 | 552 | 356 | 28 | 0 | 41865
Nota: El dato de población se refiere solamente a las comunidades donde se localizan los sistemas de agua potable y comunidades aledañas, complementándose la cobertura con las comunidades abastecidas por las Plantas Potabilizadoras a cargo del
Depto. Control de Calidad, con lo cual se obtiene una cobertura de aproximadamente el 84% del total de la población existente en la Zona Rural del municipio de Centro.
No | ZONA | SISTEMA DE AGUA POTABLE | NO. DE INFRAESTR. | TOTAL EQUIPOS |  | CAPACIDAD TOTAL INSTALADA |  | CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL | CONDICIONES ACTUALES |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | EN SERVICIO | FUERA DE SERVICIO | POBLACION ABASTECIDA
|  |  |  | BOMBA | MOTOR | LPS | H.P.
POZOS SOMEROS
1 | ZO | EJ. 16 DE SEPTIEMBRE | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 222 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
2 | ZO | EJ. 21 DE MARZO | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 93 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
3 | ZE | RA. BARRANCAS Y AMATE 3A. SECC. POZO I | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 917 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
4 | ZE | RA. BARRANCAS Y AMATE 3A. SECC. POZO II | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 917 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
5 | ZE | RA. BARRANCAS Y GUANAL EL TINTILLO POZO I | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 547 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
6 | ZE | RA. CHACTÉ | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 164 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
7 | ZE | RA. COCOYOLT | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 336 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
8 | ZE | RA. CORONEL TRACONIS 1A. SECC. (LA ISLA) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 172 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
9 | ZE | RA. CORONEL TRACONIS 2A. SECC. (EL ZAPOTE) POZO I | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 1 |  | 146 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
10 | ZE | RA. CORONEL TRACONIS 2A. SECC. (EL ZAPOTE) POZO II | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |  | IDEM | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
11 | ZE | RA. COROZAL POZO I | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 641 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
12 | ZE | RA. COROZAL POZO II | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | IDEM | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
13 | ZN | RA. MEDELLÍN Y PIGUA 4A. SECC. EL AGUACATE | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 112 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
14 | ZE | RA. MIRAFLORES 1A. SECC | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 321 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
15 | ZE | RA. MIRAFLORES 2A. SECC. POZO I | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 581 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
16 | ZE | RA. MIRAFLORES 2A. SECC. POZO II | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | IDEM | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
17 | ZE | RA. MIRAFLORES 3A. SECC. POZO I | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 516 | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
18 | ZE | RA. MIRAFLORES 3A. SECC. POZO II | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | IDEM | COMITÉ AUTOADMINISTRADO
|  | TOTAL | 18 | 18 | 18 | 27 | 31.5 | 30 | 18 | 0 | 5685
Nota: El dato de población se refiere solamente a las comunidades donde se localizan los sistemas de agua potable y comunidades aledañas, complementándose la cobertura con las comunidades abastecidas por las Plantas Potabilizadoras a cargo del
Depto. Control de Calidad, con lo cual se obtiene una cobertura de aproximadamente el 84% del total de la población existente en la Zona Rural del municipio de Centro.
No | ZONA | SISTEMA DE AGUA POTABLE | NO. DE INFRAESTR. | TOTAL EQUIPOS |  | CAPACIDAD TOTAL INSTALADA |  | CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL | CONDICIONES ACTUALES |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | EN SERVICIO | FUERA DE SERVICIO | POBLACION ABASTECIDA
|  |  |  | BOMBA | MOTOR | LPS | H.P.
1 | ZN | CISTERNA REBOMBEO CHILAPA | 1 | 2 | 2 | 20 | 30 | 40 | 1 |  | 1962
[6 empty] | 20 | 30
2 | ZS | CISTERNA DE REBOMBEO FOVISSTE-PARRILLA | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 20 | 1 |  | 1282
[6 empty] | 10 | 15
3 | ZS | CISTERNA DE REBOMBEO VILLA PLAYAS DEL ROSARIO | 1 | 2 | 2 | 40 | 60 | 80 | 1 |  | 13715
[6 empty] | 40 | 50
4 | ZO | CISTERNA DE REBOMBEO RA. PABLO L. SIDAR | 1 | 2 | 2 | 20 | 30 | 35 | 1 |  | 1092
[6 empty] | 15 | 20
5 | ZO | CISTERNA DE REBOMBEO FRACC. PALMA REAL | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 25 | 1 |  | 5900
[6 empty] | 20 | 30
6 | ZO | CISTERNA DE REBOMBEO VILLA LUIS GIL PÉREZ | 1 | 1 | 1 | 20 | 40 | 20 | 1 |  | 5641
7 | ZS | CISTERNA DE REBOMBEO FRACC. LA VENTA | 1 | 4 | 4 | 20 | 40 | 20 | 1 |  | 13740
8 | ZS | CISTERNA DE REBOMBEO FRACC. 27 DE OCTUBRE | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 100 | 1 |  | 12670
|  | TOTAL | 8 | 17 | 17 | 255 | 385 | 340 | 8 | 0 | 56002
Nota: El dato de población se refiere solamente a las comunidades donde se localizan los sistemas de agua potable y comunidades aledañas, complementándose la cobertura con las comunidades abastecidas por las Plantas Potabilizadoras a cargo del
Depto. Control de Calidad, con lo cual se obtiene una cobertura de aproximadamente el 84% del total de la población existente en la Zona Rural del municipio de Centro.