## Table 1
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
SUBCORDINACIÓN DE OPERACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
Relación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
No. | Nombre | Ubicación | Comunidades Beneficiadas | Tipo de Planta | Nivel de Tratamiento | Capacida d de Bombeo | Cuerpo Receptor | Situación Actual | Horario de Operación | Vol. Mensual tratado | Hab. Benef | Observación
1 | Huasteca | R/a. La Huasteca 2da. Sección Carr. Vhsa- Teapa Km. 25 | R/a. La Huasteca 1ra. Y 2da. Sección | Tanque Imhoff | Primario | 10 | Cuerpo Innominado | Operación | 10 | 10800 | 1928 | En operación
2 | Parrilla ll | Fracc. Pariilla ll, Carr. Vhsa-Teapa Km.15 | Fracc. Pariilla ll, Fracc. Las Mercedes. | Lodos Activados de Aereación Extendida | Secundario | 20 | Arroyo el Chiflón | Operación | 24 | 51840 | 4480 | En operación
3 | Playas del Rosario | Villa Playas del Rosario | Villa Playas del Rosario | Tanque Imhoff | Primario | 0 | Cuerpo Inominado | Fuera de Servicio | 10 | 10800 | 13715 | Fuera de servicio, debido a problemas estructurales mayores en la PTAR
4 | Policía y Tránsito | Fracc. Policìa y Transito (Parrilla l) | Fracc. Policìa y Transito y Villa Parrilla. | Tanque Imhoff | Secundario | 20 | Arroyo el Chiflón | Operación | 24 | 51840 | 7400
5 | Infonavit Parrilla | Fracc. Infonavit Parrilla | Fracc. Infonavit Parrilla y Ra. Esquipula. | Lodos Activados convencional | Secundario | 20 | Arroyo el Chiflón | Operación | 24 | 51840 | 824
6 | Paso Real de la Víctoria | R/a Paso Real de la Víctoria | R/a Paso Real de la Víctoria | Tanque Imhoff | Primario | 10 | Río Gónzalez | Operación | 24 | 25920 | 708
7 | Tamulte de las Sábanas | Villa Tamulte de las Sábanas | Villa Tamulte de las Sábanas y Ra. Tocoal. | Tanque Imhoff | Primario | 20 | Cuerpo Innominado (pantano natural) | Operación | 24 | 51840 | 7874
8 | Miramar | R/a Miramar de Tamulte de las Sabanas | R/a Miramar de Tamulte de las Sabanas | Tanque Imhoff | Primario | 10 | Río Jolochero | Operación | 10 | 10800 | 1006
9 | Buena Vista | R/a Buena Vista 1ra. De Tamulte de las Sábanas | R/a Buena Vista 1ra.y 2da. Sección. | Tanque Imhoff | Primario | 20 | Río Jolochero | Operación | 24 | 51840 | 4527
10 | Macultepec | Villa Macultepec | Corredor urbano villa Ocuiltzapotlan- Macultepec. | Pantano Artificial | Secundario | 125 | Arroyo Garduza | Operación | 24 | 324000 | 50000
11 | Gaviotas | Col. Gaviotas Norte | Col. Manga I, II, III, Gaviotas Norte y Sur. | Lodos Activados de alta tasa | Secundario | 0 | Laguna el Camarón | En operación | 24 | 518400 | 46421 | Fuera de Servicio debido a problemas de equipamiento
12 | Dos Montes | Poblado Dos Montes | Poblado Dos Montes | Laguna de Oxidación | Secundario | 20 | Río los Zapotes | Operación | 24 | 51840 | 1160
13 | 27 de Octubre | Fracc. 27 de Octubre | Fracc. 27 de Octubre | Tanque Imhoff | Secundario | 10 | Laguna el Chiflón | Operación | 10 | 10800 | 4670
14 | Blancas Mariposas | Fracc. Blancas Mariposas | Fracc. Blancas Mariposas | Lodos Activados + RAFA | Secundario | 6.5 | Laguna Aduana | Operación |  |  | 4800
15 | Anacleto canabal | R/a Anacleto Canabal 1ra. Secc. | R/a Anacleto Canabal 1ra. Secc. | Lodos Activados + RAFA | Secundario | 6.5 | Río Carrizal | Fuera de Servicio |  |  | 2500 | Fuera de Servicio por falta de cableado (por robo de los msmos)
16 | Encanto | Fracc. El Encanto | Fracc. El Encanto | RHAFA + Cienega | Secundario | 10 | Laguna el Chiflón | Operación |  |  | 3500 | Es operada por la Comunidad
17 | La Venta | Fracc. La Venta | Fracc. La Venta | RHAFA + Lodos Activados | Secundario | 0 | Laguna el Chiflón | Fuera de Operación |  |  |  | Es operada por la Comunidad
18 | Hacienda de Buena Vista | R/a Buena Vista - Río Nuevo 2da. Secc. Km 1.200 |  | Tanque Bioenzimatico + Lodos Activados | Secundario | 4.19 | Aroyo innominado | Operación |  |  | 1930 | Es operada por la Comunidad
19 | Almendros | Fracc. Almendros |  | Lodos Activados | Secundario | 10 | Laguna la Lima | Operación | 10 | 10800 | 3600 | No esta municipalizada, pero se le proporciona el apoyo electromécanico
TOTAL | [5 empty] | 322.19 |  |  |  |  | 161043