## Table 1
ING. JOSE MORALES GOMEZ
SUBCOORDINADOR DE OPERACIÓN PRESENTE.
Fecha: 31 DE MARZO 2015
No. | ESTACIÓN DE BOMBEO |  | TRANSFORMADORES DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (KVA.) |  |  |  | PLANTAS ELÉCT. DE EMERGENCIAS (KW.) | TOTAL EQUIPOS | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS | [10 empty] | CAPAC. INSTAl.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ASUNCIÓN CASTELLANOS |  | 1000 |  |  |  |  | 4 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 4: 2000 | 6000
[9 empty] | 200 | 200 | 300 |  | 300 | 300
D-400
2 | BANOBRAS |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 6 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 4: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 5: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 6: 1000 | 3500
[9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250
3 | BONANZA ( AUTO ) |  | 30 |  |  |  |  | 1 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 50 | 50
10
4 | BRISAS DE CASA BLANCA |  | 75 |  |  |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 150; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 100 | 250
[9 empty] | 60 | 40
5 | CAMPESTRE ( AUTO ) |  | 150 |  |  |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 100; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 250 | 350
[9 empty] | 40 | 100
6 | CARRIZALES |  | 750 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 500 | 4500
[9 empty] | 300 | 250 | 125
7 | CARTIER´S ( AUTO ) |  | 45 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 50; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 50; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 50 | 150
[9 empty] | 10 | 15 | 15
8 | CENTRAL CAMIONERA |  | 1000 |  |  |  | 625 | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 600; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 250 | 2850
[9 empty] | 350 | 200 | 100
9 | CICOM (PLUVIAL) |  | 1000 |  |  |  | 500 | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 1000 | 5000
[9 empty] | 300 | 300 | 150
10 | EL MONAL (PLUVIAL) |  | 225 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 500 | 1500
[9 empty] | 75 | 75 | D-100
11 | EL NEGRO |  | 500 |  | 30 |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 1000 | 2000
[9 empty] | 300 | 250
12 | EL PARQUE |  | 750 |  |  |  | 450 | 4 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 4: 2000 | 4000
[9 empty] | 200 | 100 | 100 | 300
D-200
13 | ERNESTO MALDA |  | 1000 |  |  |  | 600 | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 600; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 600 | 1700
[9 empty] | 125 | 250 | 250
14 | ESPEJO I |  | 300 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 250 | 1000
[9 empty] | 200 | 75 | 75
D- 200
15 | ESPEJO II |  | 500 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 250 | 1250
[9 empty] | 200 | 200 | 60
D- 200
16 | FIDEICOMISO |  | 750 |  |  |  | 400 | 8 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 250 | 500 |  |  |  | 6250
[9 empty] | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | D-525 | 50 | 100
D-250
ING. JOSE MORALES GOMEZ
SUBCOORDINADOR DE OPERACIÓN PRESENTE.
Fecha: 31 DE MARZO 2015
No. | ESTACIÓN DE BOMBEO |  | TRANSFORMADORES DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (KVA.) |  |  |  | PLANTAS ELÉCT. DE EMERGENCIAS (KW.) | TOTAL EQUIPOS | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS | CAPAC. INSTAl.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
17 | FRACC. SANTA ELENA |  | 30 |  |  |  |  | 1 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 10 | 10
5
18 | GALAXIAS ( AUTO ) |  | 75 |  |  |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 100; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 250 | 350
[9 empty] | 40 | 75
19 | GASOLINERA OLMECA |  | 45 |  |  |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 50; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 100 | 150
[9 empty] | 20 | 40
20 | GAVIOTAS |  | 1000 |  |  |  |  | 5 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 4: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 5: 2000 | 7000
[9 empty] | 200 | 200 | 250
[9 empty] | D-200 |  |  | D-350 | D-330
21 | GUAYABAL (PLUVIAL) |  | 300 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 1000 | 2000
[9 empty] | 60 | 125 | 100
22 | INDECO AGUAS NEGRAS |  | 500 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 500 | 1250
[9 empty] | 100 | 100 | 200
23 | INDECO PLUVIAL |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 5 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 4: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 5: 2000 | 9000
[9 empty] | D-350 | 200 | 350 | D-350 | D-350
24 | INSURGENTES |  | 500 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 500 | 1250
[9 empty] | 100 | 125 | 125
D-300
25 | JOSÉ MARISCAL |  | 300 |  |  |  |  | 4 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 50 | 800
[9 empty] | 150 | 100 | 50 | 50
26 | LAGUNA DEL ESPEJO ( PLUVIAL) |  | 750 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 2000 | 5000
[9 empty] | 150 | 300 | 300
27 | LIBERTAD |  | 750 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 1000 | 4000
[9 empty] | 150 | 300 | 150
28 | LINDA VISTA ( AUTO ) |  | 112.5 |  |  |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 250 | 500
[9 empty] | 75 | 100
29 | LIVERPOOL ( AUTO ) |  | 300 |  |  |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 250 | 500
[9 empty] | 100 | 100
30 | MENORES INFRACTORES (AUTO) |  | 300 |  |  |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 250 | 500
[9 empty] | 100 | 100
31 | MALECÓN |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 5 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 4: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 5: 500 | 6000
[9 empty] | 300 | 200 | D-275 | 125 | 125
ING. JOSE MORALES GOMEZ
SUBCOORDINADOR DE OPERACIÓN PRESENTE.
Fecha: 31 DE MARZO 2015
No. | ESTACIÓN DE BOMBEO |  | TRANSFORMADORES DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (KVA.) |  |  |  | PLANTAS ELÉCT. DE EMERGENCIAS (KW.) | TOTAL EQUIPOS | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS | CAPAC. INSTAl.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
32 | MANGA II AGUAS NEGRAS |  | 300 |  |  |  |  | 4 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 20; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 4: 20 | 790
[9 empty] | 150 | 100 | 15 | 15
33 | MANGA II PLUVIAL |  | 300 |  |  |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 500 | 750
[9 empty] | 125 | 150
34 | MANGA III |  | 300 |  |  |  | 300 | 4 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 4: 1000 | 2500
[9 empty] | 125 | 125 | 125
D-300
35 | MAXIMINO PÉREZ |  |  | 225 |  |  |  | 4 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 125; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 4: 125 | 1250
[9 empty] | 60 | 60 | 60 | 60
36 | MÉNDEZ |  | 1500 |  | 500 | 500 | 500 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 |  |  |  | 8500
[9 empty] | 250 | 250 |  |  | 300 | 300
[11 empty] | D-350 | D-350 | D-350 | D-350 | D-350 | D-350
37 | MIGUEL HIDALGO I |  | 300 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 1000 | 1500
[9 empty] | 125 | 125 | 200
D-400
38 | MIGUEL HIDALGO II |  | 112.5 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 150; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 50; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 250 | 450
[9 empty] | 50 | 25 | 75
D-100
39 | MULTI-80 |  | 350 |  |  |  |  | 7 | 250 | 250 | 500 | 50 | 100 | 250 | 250 |  |  |  |  | 1650
[9 empty] | 75 | 75 | 100 | 30 | 60 | 75 | 100
40 | NORESTE |  | 500 |  | 300 |  | 500 | 4 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 4: 500 | 3000
[9 empty] | 200 | 200 | 125 | 125
41 | PAGES LLERGO |  | 500 |  |  |  | 400 | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 500 | 1250
[9 empty] | 75 | 125 | 125
42 | PARQUE INDUSTRIAL |  | 750 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 600; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 1000 | 2100
[9 empty] | D-250 | D-250 | 200
43 | PETROLERA |  | 300 |  |  |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 500 | 750
[9 empty] | 100 | 150
44 | PLAZA VHSA. |  | 300 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 50; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 250 | 550
[9 empty] | 125 | 25 | 125
45 | PÓLVORA |  | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 11 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 600 | 600 | 600 | 11800
[9 empty] | 250 |  | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 450 | 150 | 150 | 150
[9 empty] | D-360 | D-525 | D-300 | D-300 |  |  |  | D-500
46 | PRADOS DE VHSA. (AUTO) |  | 150 |  |  |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 250 | 500
[9 empty] | 100 | 100
47 | PYASUR |  | 45 |  |  | 220 |  | 1 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 50 | 50
15
48 | ROVIROSA |  | 150 |  |  |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 250 | 500
[9 empty] | 100 | 100
49 | SABINA (AUTO) |  | 30 |  |  | 220 |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 50; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 50 | 100
[9 empty] | 15 | 15
ING. JOSE MORALES GOMEZ
SUBCOORDINADOR DE OPERACIÓN PRESENTE.
Fecha: 31 DE MARZO 2015
No. | ESTACIÓN DE BOMBEO |  | TRANSFORMADORES DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (KVA.) |  |  |  | PLANTAS ELÉCT. DE EMERGENCIAS (KW.) | TOTAL EQUIPOS | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS | CAPAC. INSTAl.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
50 | SAN JOSÉ GAVIOTAS |  | 500 |  |  |  |  | 4 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 4: 1000 | 7000
[9 empty] | D-400 | 300 | D-400 | 150
51 | STAIUJAT |  | 45 |  |  |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 50; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 50 | 100
[9 empty] | 20 | 20
52 | SECTOR ARMENIA |  | 225 |  |  |  | 289 | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 150; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 90; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 90 | 330
[9 empty] | 100 | 60 | 60
53 | SECTOR ROBERTO MADRAZO |  | 30 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 20; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 20; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 20 | 60
[9 empty] | 15 | 15 | 15
54 | TAB. 2000 PLUVIAL |  | 1500 |  |  |  |  | 5 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 4: 2000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 5: 2000 | 10000
[9 empty] | 350 | 300 | 300 | D-275 | D-275
55 | TAMULTE I |  | 1000 |  | 1000 |  | 750 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 9600
[9 empty] | 125 | 125 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300
[12 empty] | D-300 | D-300 | D-300 | D-300 | D-300 | D-300
56 | TAMULTE II |  | 500 |  |  |  |  | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 250 | 1250
[9 empty] | 200 | 75
57 | TIERRA COLORADA (AUTO) |  | 112.5 |  |  |  |  | 1 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 50 | 50
30
58 | TRIUNFO LA MANGA |  | 500 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 500; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 500 | 1250
[9 empty] | 100 | 125 | 100
D-160
59 | TULIPANES |  | 300 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 600; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 250; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 50 | 900
[9 empty] | 150 | 100 | 20
D-200
60 | VALLE VERDE |  | 75 |  |  | 220 |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 50; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 50; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 50 | 150
[9 empty] | 30 | 30 | 30
61 | EDEN PREMIER |  | 30 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 30; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 30; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 7.5 | 67.5
[9 empty] | 15 | 15 | 5
62 | FRANCISCO VILLA |  | 112.5 |  |  |  |  | 3 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 35; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 35; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 3: 125 | 195
[9 empty] | 30 | 30 | 60
63 | VASO REGULADOR FRACC. LA ISLA | [6 empty] | 1 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 1000 | 1000
D-300
64 | VASO REGULADOR PUENTE VERDE | [6 empty] | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 1000 | 2000
[9 empty] | D-400 | D-400
65 | SECTOR COMPUERTA Ra. EMILIANO ZAPATA | [6 empty] | 2 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: 1000; CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 2: 1000 | 2000
[9 empty] | D-300 | D-350
|  |  | 26713 | 725 | 3830 | 1660 | 8814 | 217 | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 6: TOTAL DE BOMBEO LPS. | 152602.5
PORCENTAJE EN OPERACIÓN ( % )
CAP. TOTAL DE TRANSFORMADORES K |  | 32927.5
ING. JOSE MORALES GOMEZ
SUBCOORDINADOR DE OPERACIÓN PRESENTE.
Fecha: 31 DE MARZO 2015
No. | ESTACIÓN DE BOMBEO |  | TRANSFORMADORES DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (KVA.) |  |  |  | PLANTAS ELÉCT. DE EMERGENCIAS (KW.) | TOTAL EQUIPOS | CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 1: CAPACIDADES EN LPS. DE LOS EQUIPOS INSTALADOS | CAPAC. INSTAl.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11